国家区域公共卫生中心（内蒙古自治区）建设项目总概算表

| 序号 | 工程项目或 费用名称 | 概算造价（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占总投资 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 设备 购置费 | 其他 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单方造价（元） |  |
| 1 | 工程费用 | 4507.01 | 2617.72 | 5985.69 |  | 13110.42 |  |  |  | 87.93% |
| 1.1 | 主体工程 | 4197.31 | 2245.33 |  |  | 6442.64 | ㎡ | 9692 | 6647.38 | 43.21% |
| 1.2 | 配套工程 | 309.70 | 372.39 |  |  | 682.09 | ㎡ | 7698 | 886.06 | 4.57% |
| 1.3 | 工程设备购置费 |  |  | 985.77 |  | 985.77 |  |  |  | 6.61% |
| 1.4 | 医学实验相关设施设备购置费 |  |  | 4999.92 |  | 4999.92 |  |  |  | 33.53% |
| 2 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 1090.20 | 1090.20 | 项 | 9692 | 1124.85 | 7.31% |
| 3 | 预备费 |  |  |  |  | 710.03 | 项 | 9692 | 732.60 | 4.76% |
| 3.1 | 基本预备费 |  |  |  |  | 710.03 | 项 | 9692 | 732.60 | 4.76% |
| 3.2 | 价差预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建设项目概算总投资 |  |  |  |  | 14910.65 |  |  |  |  |

国家区域公共卫生中心（内蒙古自治区）建设项目建设工程概算表

| 序号 | 工程项目或 费用名称 | 概算造价（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 设备 购置费 | 其他 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单方造价（元） |
| 1 | 工程费用 | 4507.01 | 2617.72 | 985.77 |  | 8110.50 |  |  |  |
| 1.1 | 主体工程 | 4197.31 | 2245.33 |  |  | 6442.64 | ㎡ | 9692 | 6647.38 |
| 1.1.1 | 主体土石方工程 | 148.37 |  |  |  | 148.37 | ㎡ | 9692 | 153.09 |
| 1.1.2 | 建筑装饰工程 | 4048.94 |  |  |  | 4048.94 | ㎡ | 9692 | 4177.61 |
| 1.1.3 | 强电工程 |  | 289.00 |  |  | 289.00 | ㎡ | 9692 | 298.18 |
| 1.1.4 | 消防电工程 |  | 243.90 |  |  | 243.90 | ㎡ | 9692 | 251.65 |
| 1.1.5 | 给排水工程 |  | 213.95 |  |  | 213.95 | ㎡ | 9692 | 220.75 |
| 1.1.6 | 消防水工程 |  | 398.21 |  |  | 398.21 | ㎡ | 9692 | 410.86 |
| 1.1.7 | 采暖工程 |  | 62.23 |  |  | 62.23 | ㎡ | 9692 | 64.21 |
| 1.1.8 | 通风空调工程 |  | 244.52 |  |  | 244.52 | ㎡ | 9692 | 252.29 |
| 1.1.9 | 弱电工程 |  | 522.06 |  |  | 522.06 | ㎡ | 9692 | 538.65 |
| 1.1.10 | 医疗气体工程 |  | 271.46 |  |  | 271.46 | ㎡ | 9692 | 280.09 |
| 1.2 | 配套工程 | 309.70 | 372.39 |  |  | 682.09 | ㎡ | 7698 | 886.06 |
| 1.2.1 | 道路硬化及景观土石方工程 | 11.58 |  |  |  | 11.58 | ㎡ | 4198 | 27.58 |
| 1.2.2 | 道路硬化及景观工程 | 203.73 |  |  |  | 203.73 | ㎡ | 4198 | 485.30 |
| 1.2.3 | 绿化工程 | 38.46 |  |  |  | 38.46 | ㎡ | 3500 | 109.89 |
| 1.2.4 | 消防水池 | 55.93 |  |  |  | 55.93 | m³ | 500 | 1118.60 |
| 1.2.5 | 消防水池安装 |  | 6.58 |  |  | 6.58 | m³ | 500 | 131.60 |
| 1.2.6 | 室外给水管网 |  | 31.45 |  |  | 31.45 | m | 781 | 402.69 |
| 1.2.7 | 室外排水管网 |  | 77.24 |  |  | 77.24 | m | 1146 | 674.00 |
| 1.2.8 | 室外消防管网 |  | 32.82 |  |  | 32.82 | m | 840 | 390.71 |
| 1.2.9 | 室外热力管网 |  | 31.57 |  |  | 31.57 | m | 718 | 439.69 |
| 1.2.10 | 室外电力工程 |  | 91.60 |  |  | 91.60 | m | 3571 | 256.51 |
| 1.2.11 | 室外电信、监控弱电工程 |  | 33.86 |  |  | 33.86 | m | 1313 | 257.88 |
| 1.2.12 | 亮化 |  | 67.27 |  |  | 67.27 | 套 | 90 | 7474.44 |
| 1.3 | 工程设备购置费 |  |  | 985.77 |  | 985.77 |  |  |  |
| 1.3.1 | 通风空调工程 |  |  | 711.28 |  | 711.28 | 台 | 182 | 39081.32 |
| 1.3.2 | 电梯工程 |  |  | 109.00 |  | 109.00 | 部 | 5 | 218000.00 |
| 1.3.3 | 柴油发电机组 |  |  | 27.50 |  | 27.50 | 台 | 1 | 275000.00 |
| 1.3.4 | UPS在线不间断电源装置 |  |  | 15.00 |  | 15.00 | 台 | 1 | 150000.00 |
| 1.3.5 | 变压站工程 |  |  | 53.00 |  | 53.00 | 台 | 2 | 265000.00 |
| 1.3.6 | 换热站工程 |  |  | 69.99 |  | 69.99 | 台 | 7 | 99985.71 |

国家区域公共卫生中心（内蒙古自治区）建设项目设备概算表

| 序号 | 工程项目或 费用名称 | 概算造价（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 设备 购置费 | 其他 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单方造价（元） |
| 1.4 | 医学实验相关设施设备购置费 |  |  | 4999.92 |  | 4999.92 |  |  |  |
| 1.4.1 | 移动P3 |  |  | 1000.00 |  | 1000.00 | 台 | 72 | 138888.89 |
| 1.4.2 | 生物样本库设备 |  |  | 1073.00 |  | 1073.00 | 台 | 61 | 175901.64 |
| 1.4.3 | 多病原生物信息分析中心设备 |  |  | 907.10 |  | 907.10 | 台 | 33 | 274878.79 |
| 1.4.4 | 食源性疾病、毒理学及食品安全标准特色实验室及危化品检测实验室设备 |  |  | 826.80 |  | 826.80 | 台 | 66 | 125272.73 |
| 1.4.5 | 应急指挥中心、会商培训及 机房设备 |  |  | 934.92 |  | 934.92 | 套 | 15 | 623280.00 |
| 1.4.6 | 应急库房设备 |  |  | 78.10 |  | 78.10 | 台 | 34 | 22970.59 |
| 1.4.7 | 实验室台柜设备 |  |  | 180.00 |  | 180.00 | 台 | 1 | 1800000.00 |