附件

内蒙古医科大学附属敕勒川医院（一期工程）建设项目总概算表

| 序号 | 工程或费用 名 称 | 概算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 各项费用比例(％) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置 | 其他费用 | 合 计 | 单位 | 工程数量 | 单位价值 （元） |  |  |
| 建设项目总投资 |  | 30909.23 | 22888.34 | 28485.28 | 10207.71 | 92490.56 | m2 | 69150.00 | 7779.84 | 100.00% |  |
| 一 | 建筑工程投资 | 30909.23 | 22888.34 |  | 9214.40 | 63011.97 | ㎡ | 69150.00 | 9112.36 | 68.13% |  |
| 二 | 医疗设备购置投资 |  |  | 20094.12 | 290.92 | 20385.04 | 台套 | 4365.00 | 46701.12 | 22.04% |  |
| 三 | 信息化系统建设投资 |  |  | 8391.16 | 702.39 | 9093.55 | m2 | 69150.00 | 1315.05 | 9.83% |  |

内蒙古医科大学附属敕勒川医院（一期工程）建设项目建设工程概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 各项费用比例(％) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置 | 其他费用 | 合 计 | 单位 | 工程数量 | 单位价值 （元） |  |  |
| 合 计 |  | 30909.23 | 22888.34 |  | 9214.40 | 63011.97 | ㎡ | 69150.00 | 9112.36 | 100% |  |
| 第一部分 工程费用 |  | 30909.23 | 22888.34 |  |  | 53797.57 | m2 | 69150.00 | 7779.84 | 85.38% |  |
| 一 | 地下工程 | 8752.62 | 3523.14 |  |  | 12275.76 | m2 | 17324.50 | 7085.78 | 19.48% |  |
| 二 | 门诊医技综合楼 | 11051.92 | 4148.95 |  |  | 15200.87 | m2 | 29422.50 | 5166.41 | 24.12% |  |
| 三 | 住院楼 | 7719.66 | 2488.60 |  |  | 10208.26 | m2 | 21490.00 | 4750.24 | 16.20% |  |
| 四 | 高压氧舱 | 230.25 | 25.41 |  |  | 255.66 | m2 | 588.00 | 4347.96 | 0.41% |  |
| 五 | 制氧站 | 53.81 | 8.84 |  |  | 62.65 | m2 | 155.00 | 4041.94 | 0.10% |  |
| 六 | 污水处理站 | 242.07 | 136.83 |  |  | 378.90 | m2 | 170.00 | 22288.24 | 0.60% |  |
| 七 | 室外工程 | 2858.90 | 995.35 |  |  | 3854.25 | m2 | 65433.00 | 589.04 | 6.12% |  |
| 八 | 医疗及专项工程 |  | 11042.22 |  |  | 11042.22 | ㎡ | 69150.00 | 1596.85 | 17.52% |  |
| 九 | 其他工程 |  | 519.00 |  |  | 519.00 | ㎡ | 69150.00 | 75.05 | 0.82% |  |
| 第二部分 工程建设其他费 |  |  |  |  | 4546.85 | 4546.85 | 万元 | 69150.00 | 657.53 | 7.22% |  |
| 1 | 与土地使用权取得有关的费用 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 万元 |  |  | 0.00% |  |
| 2 | 与整个工程项目建设有关的费用 |  |  |  | 4546.85 | 4546.85 | 万元 |  |  | 7.22% |  |
| 3 | 与未来生产经营有关的费用 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 万元 |  |  | 0.00% |  |
| 第三部分：基本预备费 |  |  |  |  | 4667.55 | 4667.55 | 万元 | 69150.00 | 674.99 | 7.41% |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 4667.55 | 4667.55 | 万元 |  |  | 7.41% |  |

内蒙古医科大学附属敕勒川医院（一期工程）建设项目医疗设备概算表

| 序号 | 项目名称 | 概算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程费 | 设备 购置费 | 安装 工程费 | 其他 费用 | 造价 合计 | 单位 | 数量 | 单方造价 （元/台套） |  |
|  | 医疗设备购置 |  | 20094.12 |  | 290.92 | 20385.04 | 台套 | 4365 | 46701.12 |  |
| 1 | 64排以上CT |  |  |  |  | 1300 | 台套 | 2 | 650 |  |
| 2 | 3.0T核磁 |  |  |  |  | 1600 | 台套 | 1 | 1600 |  |
| 3 | DR |  |  |  |  | 400 | 台套 | 2 | 200 |  |
| 4 | 数字胃肠 |  |  |  |  | 200 | 台套 | 1 | 200 |  |
| 5 | 乳腺机 |  |  |  |  | 300 | 台套 | 1 | 300 |  |
| 6 | 移动DR |  |  |  |  | 200 | 台套 | 1 | 200 |  |
| 7 | 高压氧仓 |  |  |  |  | 400 | 台套 | 1 | 400 |  |
| 8 | 彩超 |  |  |  |  | 1000 | 台套 | 5 | 200 |  |
| 9 | 骨科C型臂X光机 |  |  |  |  | 200 | 台套 | 1 | 200 |  |
| 10 | 数字化多功能血管造影机 |  |  |  |  | 900 | 台套 | 1 | 900 |  |
| 11 | 眼OCT |  |  |  |  | 140 | 台套 | 1 | 140 |  |
| 12 | 眩晕复位仪(良性阵发性位置性眩晕诊疗系统) |  |  |  |  | 100 | 台套 | 1 | 100 |  |
| 13 | 耳鼻喉内窥镜 |  |  |  |  | 200 | 台套 | 1 | 200 |  |
| 14 | 气管镜 |  |  |  |  | 200 | 台套 | 1 | 200 |  |
| 15 | 胃肠镜 |  |  |  |  | 400 | 台套 | 2 | 200 |  |
| 16 | 宫腔镜系统 |  |  |  |  | 160 | 台套 | 1 | 160 |  |
| 17 | 生化免疫模块检测系统 |  |  |  |  | 200 | 台套 | 1 | 200 |  |
| 18 | 血细胞分析流水线 |  |  |  |  | 100 | 台套 | 1 | 100 |  |
| 19 | 全自动微生物分析系统 |  |  |  |  | 120 | 台套 | 1 | 120 |  |
| 20 | 质谱仪 |  |  |  |  | 135 | 台套 | 1 | 135 |  |
| 21 | 腹腔镜 |  |  |  |  | 640 | 台套 | 4 | 160 |  |
| 22 | 染色机 |  |  |  |  | 100 | 台套 | 1 | 100 |  |
| 23 | 过氧化氢低温等离子 |  |  |  |  | 350 | 台套 | 2 | 175 |  |
| 24 | 长龙式全自动清洗消毒器 |  |  |  |  | 180 | 台套 | 1 | 180 |  |
| 25 | 快速发药机 |  |  |  |  | 300 | 台套 | 1 | 300 |  |
| 26 | 全自动包药机 |  |  |  |  | 100 | 台套 | 1 | 100 |  |
| 27 | 其他设备 |  |  |  |  | 10169.12 | 台套 | 4328 |  |  |

内蒙古医科大学附属敕勒川医院（一期工程）建设项目信息化系统概算表

| 序号 | 项目名称 | 概算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 各项费用比例(％) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 造价合计 | 单位 | 数量 | 概算指标 （元/㎡） |  |  |
|  | 概算总投资 |  | 8391.16 |  | 702.39 | 9093.55 | ㎡ | 69150 | 1315.05 | 100.00% |  |
| 一 | 工程费用 |  | 8391.16 |  |  | 8391.16 | ㎡ | 69150 | 1213.47 | 92.27% |  |
| 1 | 信息化系统建设工程 |  | 8391.16 |  |  | 8391.16 |  |  |  |  |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 568.00 | 568.00 | ㎡ | 69150 | 82.14 | 6.25% |  |
| 三 | 工程预备费用 |  |  |  | 134.39 | 134.39 | ㎡ | 69150 | 19.43 | 1.48% |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 134.39 | 134.39 |  |  |  |  |  |
| 一 | 硬件购置费 |  | 3001.32 |  |  | 3001.32 | ㎡ | 69150 | 434.03 | 33.00% |  |
| 1 | 一体化有线无线网络建设 |  | 1369.57 |  |  | 1369.57 |  |  |  |  |  |
| 2 | 计算存储 |  | 1042.68 |  |  | 1042.68 |  |  |  |  |  |
| 3 | 网络安全 |  | 471.90 |  |  | 471.90 |  |  |  |  |  |
| 4 | 密码体系建设 |  | 42.67 |  |  | 42.67 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电子签名系统 |  | 74.50 |  |  | 74.50 |  |  |  |  |  |
| 二 | 软件购置费 |  | 2683.78 |  |  | 2683.78 | ㎡ | 69150 | 388.11 | 29.51% |  |
| 1 | 业务软件 |  | 2558.78 |  |  | 2558.78 | ㎡ | 69150 | 370.03 | 28.14% |  |
| （1） | 智慧医疗 |  | 2083.28 |  |  | 2083.28 |  |  |  |  |  |
| （2） | 智慧服务 |  | 305.50 |  |  | 305.50 |  |  |  |  |  |
| （3） | 智慧管理 |  | 170.00 |  |  | 170.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础软件 |  | 125.00 |  |  | 125.00 | ㎡ | 69150 | 18.08 | 1.37% |  |
| （1） | 服务器操作系统 |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |
| （2） | 数据库 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |
| （3） | 办公软件 |  | 25.00 |  |  | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机房建设 |  | 651.37 |  |  | 651.37 | ㎡ | 69150 | 94.20 | 7.16% |  |
| 四 | 医疗专项设备 |  | 1898.37 |  |  | 1898.37 | ㎡ | 69150 | 274.53 | 20.88% |  |
| 五 | 集成费 |  | 156.32 |  |  | 156.32 | ㎡ | 69150 | 22.61 | 1.72% |  |
| 六 | 工程建设其他费用 |  | 568.00 |  |  | 568.00 | ㎡ | 69150 | 82.14 | 6.25% |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  | 180.00 |  |  | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 等保测评 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 密码测评 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 可研费 |  | 18.00 |  |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 监理费 |  | 80.00 |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 设计费 |  | 93.00 |  |  | 93.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 工程审计 |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 财务审计 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 容灾中心互联专线 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他专线 |  | 19.00 |  |  | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 互联网出口专线 |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 七 | 项目预备费 |  | 134.39 |  |  | 134.39 |  |  |  |  |  |